**Необходимые ремонтные работы (СГП)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Необходимые ремонтные работы** | **Стоимость запчастей, руб.** | **Стоимость работы, руб.** |
| **1** | Ворота секционные ДорХан (внутренние) – склад готовой продукции | Замена панели №1 | 13927,68 | 2985,00 |
| Замена цепи ручного привода | 4132,01 | 1980,00 |
| **2** | Окно погрузки 1 – склад готовой продукции | Замена панели №1 | 13911,40 | 2985,00 |
| Замена бокового уплотнителя | 771,35 | 1215,00 |
| **3** | Шлагбаум – стоянка КПП 1 | Установить пластину крепления стрелы | 1034,51 | 1125,00 |
| Установить кожух стрелы | 348,44 |
| **4** | Окно 1 – герметизаторы | Замена жгута резинового (2шт.) | 531,56 | 1000,00 |
| **5** | Окно 2 - герметизаторы | Замена бокового фронтального листа | 15955,39 | 1000,00 |
| Замена подвижной рамы с одной стороны | 7868,40 | 4000,00 |
| Установить пружину рычага герметизатора с левой стороны | 377,24 | 700,00 |
| Установить трос рычага герметизатора с левой стороны | 206,13 | 500,00 |
| Установить правый бампер резиновый | 11833,92 | 2000,00 |
| Закрепить стойки крепления герметизатора | - | 600,00 |
| **6** | Окно 3 - герметизаторы | Ремонт кронштейнов бампера резинового | - | 1100,00 |
| Закрепить стойки крепления герметизатора | - | 600,00 |
| **7** | Окно 4 - герметизаторы | Установить жгут резиновый (2шт.) | 531,56 | 1000,00 |
| Установить кронштейн крепления жгута | 574,43 | 500,00 |
| Закрепить стойки крепления герметизатора | - | 600,00 |
| **8** | Уравнительная платформа 1 | Ремонт правой шторки безопасности | - | 1500,00 |
| Замена правого и левого роликов | 4423,94 | 3000,00 |
| **9** | Уравнительная платформа 2 | Замена правого и левого роликов | 4423,94 | 3000,00 |
| **10** | Уравнительная платформа 3 | Замена правого и левого роликов | 4423,94 | 3000,00 |
| **11** | Уравнительная платформа 4 | Замена правого и левого роликов | 4423,94 | 3000,00 |
| **12** | Окно 1 – скоростные ПВХ ворота | Диагностика неисправностей, регулировка конечных положений, замена датчика радара - 2 шт. | 36608,86 | 5000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **Заказчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |