|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изделие** | **Наименование** | **Демонтаж/**  **монтаж** | **Цена** |
| **1** | Камера 3 | Дверь распашная двухстворчатая для охлаждаемых помещений (Ширина (В) мм.: 2188; Высота (H) мм.: 2395; Толщина полотна 120 мм.) | 3 500.00 / 7 500.00 | 114 790.75 |
| **2** | Камера 6 (А) | Дверь распашная двухстворчатая для охлаждаемых помещений (Ширина (В) мм.: 2400; Высота (H) мм.: 2400; Толщина полотна 120 мм.) | 3 500.00 / 7 500.00 | 119 352.03 |
| **3** | Камера 6 (В) | Дверь распашная двухстворчатая для охлаждаемых помещений (Ширина (В) мм.: 2400; Высота (H) мм.: 2400; Толщина полотна 120 мм.) | 3 500.00 / 7 500.00 | 119 352.03 |
| **4** | Камера 4 (1) | Дверь откатная для охлаждаемых помещений (Ширина (В) мм.: 2222; Высота (H) мм.: 2595; Толщина полотна 120 мм.) | 3 500.00 / 7 500.00 | 157 037.29 |
| **5** | Камера 4 (2) | Дверь откатная для охлаждаемых помещений (Ширина (В) мм.: 2214; Высота (H) мм.: 2609; Толщина полотна 120 мм.) | 3 500.00 / 7 500.00 | 165 465.11 |